## SỔ TAY AN TOÀN ĐẬP

GIỚI THIỆU

Tính đến nay, ở nước ta có 5579 hồ chứa thuộc địa bàn của 45/64 tỉnh thành, trong đó, có gần 100 hồ chứa nước lớn có dung tích trên 10 triệu m3, hơn 567 hồ có dung tích từ 1÷10 triệu m3, còn lại là các hồ nhỏ. Tổng dung tích trữ nước của các hồ là 35,8 tỷ m3, trong đó có 26 hồ chứa thủy điện lớn có dung tích là 27 tỷ m3 nước còn lại là các hồ có nhiệm vụ tưới là chính với tổng dung tích là 8,8 tỷ m3 nước đảm bảo tưới cho 80 vạn ha.

Các công trình hồ đập được đầu tư với các nguồn vốn khác nhau: ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân, các nông trường, hợp tác xã, trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước là chủ yếu. Việc xây dựng nhiều hồ chứa đã góp phần rất lớn vào phát triển sản xuất nông nghiệp, phát điện, chống lũ, cấp nước sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên hồ chứa cũng gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội. Những tồn tại trong thiết kế, thi công và quản lý hồ chứa cũng như những biến đổi bất thường về khí hậu làm cho các tác động xấu này trầm trọng thêm, đặc biệt có thể dẫn đến nguy cơ làm mất an toàn, làm vỡ đập và gây ra thảm họa cho khu vực hạ du. Mối nguy tiềm ẩn này luôn hiện hữu ở các đập. Những tồn tại này phần lớn nằm ở các hồ loại vừa và nhỏ, vì loại công trình này có tiêu chuẩn thiết kế (về lũ cũng như an toàn công trình) thấp hơn, đặc biệt đối với các hồ đập được xây dựng trong những năm 70, 80 của thế kỷ trước mà hầu hết đập dâng của các hồ chứa này được xây dựng bằng vật liệu địa phương (đập đất, đá).

Về mặt đầu tư, do thiếu kinh phí xây dựng nên các hạng mục công trình không được đầu tư xây dựng đầy đủ và có độ kiên cố cần thiết. Một số hồ chứa tràn xả lũ không đủ năng lực xả, không được xây dựng một cách chắc chắn. Một số đập mái thượng lưu không được gia cố. Nhiều hồ chứa không có đường quản lý, gây khó khăn cho công tác quản lý và ứng cứu khi hồ có sự cố. Trường hợp này xẩy ra phổ biến ở các hồ loại vừa và nhỏ.

Về mặt khảo sát thiết kế, việc hạn chế các tài liệu về khí tượng thủy văn, địa hình địa chất cũng như các phương pháp tính toán dẫn đến việc các hồ sơ thiết kế không sát với thực tế, chưa đảm bảo mức độ an toàn đặc biệt là những hồ nhỏ. Tiêu chuẩn lũ áp dụng cho thiết kế hồ chứa được lựa chọn chủ yếu căn cứ vào quy mô đặc điểm của công trình mà chưa xem xét đến đặc điểm khu vực hạ du đập.

Về mặt thi công, do thiết bị thi công thiếu, kỹ thuật thi công lạc hậu, ở các hồ nhỏ đập được thi công bằng thủ công dẫn đến chất lượng thi công không bảo đảm. Rất nhiều đập bị thấm do vật liệu không đảm bảo chất lượng; nền đập không được xử lý đến nới đến chốn; kỹ thuật đắp không đạt yêu cầu…

Về quản lý, mặc dầu Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, quy định trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thủy điện nói chung và các hồ đập nói riêng, nhưng nói chung, năng lực về quản lý, theo dõi và vận hành hồ đập tại Việt Nam còn nhiều bất cập.

Công tác tổ chức quản lý chưa đầy đủ, kém hiệu quả và chưa được quan tâm đúng mức. Ở các hồ chứa nước lớn và vừa do các Công ty Khai thác công trình quản lý, công tác này đã được chú ý hơn nhưng so với yêu cầu đặt ra trong các văn bản, quy định thì còn một khoảng cách khá xa. Đối với các hồ vừa và nhỏ, nhiều hồ được giao cho các xã, HTX, nông trường quản lý nhưng không được hỗ trợ đầy đủ cán bộ kỹ thuật và đào tạo về chuyên môn, tình trạng này cũng tương tự đối với các hồ thủy điện do các công ty cổ phần tư nhân quản lý. Vì vậy công tác quản lý chưa đi vào nề nếp, hiệu quả còn thấp.

Nguồn nhân lực quản lý đập chưa đáp ứng các yêu cầu về công tác quản lý; nhiều nơi thiếu cán bộ về thủy lợi, đặc biệt là các vùng miền núi. Công tác đào tạo không được tiến hành thường xuyên, thiếu cán bộ quản lý đập được đào tạo về quản lý an toàn đập. Ở các hồ giao cho xã, HTX và các nông trường hoặc công ty tư nhân quản lý, cán bộ quản lý không có đủ trình độ chuyên môn, thiếu kiến thức về quản lý an toàn đập, khi tình huống lũ lụt xảy ra không có hoặc thiếu lực lượng cán bộ kỹ thuật chuyên ngành để xử lý ngay từ đầu. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vỡ một số đập nhỏ đã xẩy ra.

Tình hình trên đã cho thấy nếu việc thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành đập không tốt, không an toàn để xẩy ra các sự cố vỡ đập hoặc xả lũ lớn bất thường thì ngoài thiệt hại cho bản thân công trình, phá hoại hoặc ngưng trệ sản xuất, còn có thể gây ra tổn thất nặng nề về sinh mạng, tài sản ở vùng hạ lưu đập, làm ách tắc giao thông gây thiệt hại to lớn cho kinh tế, quốc phòng và an ninh của đất nước. Mức độ tác hại của sự cố phụ thuộc vào quy mô, vị trí công trình cũng như đặc điểm khu vực hạ du nhưng dù ở mức độ nào thì tổn thất do sự cố vỡ đập gây ra sẽ là rất đáng kể về mặt kinh tế, chưa nói các tổn thất về sinh mạng tài sản và làm đảo lộn môi trường sinh thái ở một khu vực nhất định.

Những năm sau này, những thiếu sót, hạn chế trên đã từng bước được khắc phục đối với các hồ được xây mới. Tuy nhiên, tình hình nhìn chung vẫn chưa được cải thiện nhiều. Thêm vào đó, diễn biến thời tiết ngày càng bất lợi, cộng với rừng đầu nguồn của hồ chứa bị tàn phá làm cho lượng lũ tập trung về hồ nhanh và lớn hơn, tăng mức độ nguy hiểm cho công trình.

Những tổn thất có thể do các sự cố mất an toàn đập, những vấn đề tồn tại tiềm tàng trong hệ thống các hồ đập đã đề cập ở trên, cộng với những hệ lụy của việc biến đổi khí hậu, mật độ dân cư đông đúc cũng như yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở khu hạ du đập đã nói lên yêu cầu bức thiết của công tác quản lý an toàn đập ở nước ta…

…Sổ tay được biên soạn trên cơ sở các văn bản pháp lý của các cơ quan Nhà nước, các qui chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam, của một số nước tiên tiến và các tổ chức quốc tế …

Nội dung của Sổ tay An toàn Đập được soạn thảo đảm bảo tính hệ thống về an toàn đập từ các khâu thiét kế, thi công, quản lý vận hành, bảo trì, kiểm định đánh giá mức độ an toàn đập theo định kỳ, công tác tổ chức an toàn đập và trách nhiệm đối với an toàn đập từ chủ đập đến các cấp, cơ quan quản lý, các ngành có liên quan đến an toàn đập theo quy định của Nghị định 72/ND-CP.

Sổ tay An toàn Đập cũng hướng dẫn việc lập Kế hoạch Sẵn sàng trong Điều kiện khẩn cấp nhằm chủ động xử lý các tình huống nguy hiểm do sự cố của đập hoặc lũ lớn có thể xảy ra nhằm bảo vệ đập và đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu.

Những chỉ dẫn kỹ thuật trong sổ tay an toàn đập này chủ yếu sử dụng cho các loại đập xây dựng bằng vật liệu tại chỗ (đất, đá), với tràn có cửa van điều tiết. Đối với những hồ chứa có đập tràn tự do hoặc có các loại đập khác có thể có thể tham khảo vận dụng những nội dung thích hợp.

Sổ tay không phải là quy chuẩn hay tiêu chuẩn kỹ thuật mà là tài liệu tham khảo cho các chủ đập, các cán bộ kỹ sư làm công tác quản lý đập, các cán bộ quản lý Nhà nước về đập, các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật làm công tác tư vấn thiết kế và giám sát chất lượng thi công đập, các cán bộ quản lý chất lượng xây dựng đập, sinh viên các trường đại học và những ai quan tâm đến an toàn đập.

Quản lý an toàn đập không phải là công việc mới mẻ, nhưng đây là lần đầu tiên biên soạn một tài liệu có tính chất chuyên ngành nên không khỏi có những khó khăn, lúng túng. Mặc dầu tổ biên soạn đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn Sổ tay không tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Rất mong bạn đọc xa gần góp ý để chúng tôi tiếp tục hoàn thiên.

Nhân dịp này Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Thủy lợi, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi cùng các chuyên gia trong và ngoài ngành đã tham dự các hội thảo, đọc và góp ý cho các lần dự thảo Sổ tay này.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU SỔ TAY AN TOÀN ĐẬP	10

CHƯƠNG II - TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI AN TOÀN ĐẬP	15

2.1.  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN ĐẬP	15

2.1.1.  Nội dung quản lý nhà nước về an toàn đập	15

2.1.2.  Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn đập	15

2.2.  TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO VỆ, KHAI THÁC HỒ CHỨA NƯỚC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP	16

2.2.1	Quản lý, vận hành, khai thác	17

2.2.2	Bảo vệ công trình đảm bảo an toàn đập	17

2.2.3	Lưu trử hồ sơ kỹ thuật	18

CHƯƠNG 3 - TỔ CHỨC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP HIỆN HÀNH	19

3.1	NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP	19

3.2  	CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP HIỆN TẠI	19

3.2.1	Tổ chức quản lý Nhà nước về an toàn đập	19

3.2.2	Tổ chức quản lý vận hành hồ chứa nước	20

3.3.  CẢI TIẾN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO	21

3.3.1	Cải tiến tổ chức quản lý	21

3.3.2	Hoàn thiện các văn bản pháp lý	22

3.3.3	Đào tạo nâng cao năng lực	22

3.3.4	Trang thiết bị quản lý	22

CHƯƠNG IV - THIẾT KẾ AN TOÀN ĐẬP	23

4.1	PHẦN CHUNG	23

4.1.1	Nội dung an toàn trong công tác xây dựng đập	23

4.1.2	Thuật ngữ “ Đập”	23

4.1.3	Một số đặc thù chung của đập và công trình thủy lợi	23

4.1.4	Một số bất cập trong thiết kế, xây dựng ảnh hưởng đến an toàn đập	24

4.1.5	Căn cứ để đưa ra giải pháp bảo đảm an toàn cho đập	28

4.2 	TÍNH TOÁN LŨ	29

4.2.1 Tiêu chuẩn thiết kế lũ hồ chứa hiện hành	29

4.2.2  Tiêu chuẩn lũ thiết kế áp dụng cho dự án hỗ trợ thủy lợi Việt nam (VWRAP)	30

4.2.3	Tính toán lũ thiết kế	32

4.3	THIẾT KẾ AN TOÀN ĐẬP	35

4.3.1	Lựa chọn vùng tuyến đập	35

4.3.2	Về sơ đồ tổng thể vùng đập và kết cấu hạng mục công trình	36

4.3.3	Lựa chọn hình loại, vị trí và kết cấu công trình xả	36

4.3.4	Cống xả tháo hoặc cống lấy nước đặt trong thân đập	37

4.3.5	Mạng lưới quan trắc, cảnh báo	38

4.4	XÂY DỰNG CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP	41

4.4.1	Quy trình vận hành	41

4.4.2	Quy trình Bảo trì đập	43

4.4.3	Lập Kế hoạch sẵn sàng trong Trường hợp Khẩn cấp	47

4.5	NHỮNG LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC THIẾT KẾ LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN ĐẬP	47

4.5.1	Những nguyên nhân có thể gây ra sự cố Đập	47

4.5.2	Sự cố đập do nước tràn qua đỉnh	47

4.5.3	Sự cố đập gây ra do dòng thấm	49

4.5.4	Những loại sự cố thường gặp khác	51

4.6	MỘT SỐ SỰ CỐ ĐIỂN HÌNH	55

CHƯƠNG V - THI CÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP	59

5.1 	MỞ ĐẦU	59

5.2 	MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN ĐẺ TĂNG MỨC ĐỘ AN TOÀN ĐẬP KHI THI CÔNG	59

5.2.1. Kiểm tra đánh giá tài liệu địa chất	59

5.2.3.  Công tác đắp đất đá	60

5.2.4.  Khống chế độ ẩm của đất	60

5.2.5.  Chọn độ ẩm thi công thích hợp đối với từng loại đất	61

5.2.6.	Vấn đề thí nghiệm dung trọng khô của đất	61

5.2.7. 	Quan hệ giữa chỉ số dung trọng khô K và hệ số đầm chặt K	62

5.2.8. 	Vấn đề xử lý các mặt tiếp giáp	62

5.2.9. Công tác thi công bê tông	62

5.3. GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG	63

5.3.1. Yêu cầu về giám sát chất lượng thi công đập	63

5.3.2. Các tổ chức có trách nhiệm trong việc giám sát chất lượng thi công đập	63

5.3.3. Nhiệm vụ giám sát chất lượng thi công đập	63

5.4. BẢN VẼ HOÀN CÔNG	65

5.4.1. Nhà thầu thi công xây dựng đập	65

5.4.2. Lập bản vẽ hoàn công	65

5.4.3. Xác nhận bản vẽ hoàn công	65

5.5. TỔNG KẾT KỸ THUẬT THI CÔNG ĐẬP	65

CHƯƠNG VI - ĐO ĐẠC, QUAN TRẮC ĐẬP VÀ CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN	67

6.1	ĐO ĐẠC, QUAN TRẮC CÁC YÊU TỐ KHI TƯỢNG THỦY VĂN	67

6.1.1	Mục đích	67

6.1.2	Tổ chức quan trắc các yếu tố khí tượng, thủy văn	67

6.1.3	Tính toán dòng chảy đến hồ theo tài liệu quan trắc	69

6.2	QUAN TRẮC CÁC YÊU TỐ ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA CHẤN	70

6.2.1	Mục đích	70

6.2.2	Đối tượng và phạm vi	70

6.2.3	Nội dung công tác quan trắc địa chất, địa chấn	70

6.2.4	Tổ chức quan trắc địa chất và địa chấn	71

6.3	QUAN TRẮC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẠT LỞ BỜ HỒ CHỨA	71

6.3.1	Mục đích	71

6.3.2	Đối tượng và phạm vi	71

6.3.3	Nội dung công tác quan trắc	71

6.3.4	Tổ chức quan trắc đánh giá sạt lở bờ hồ	72

6.4	QUAN TRẮC ĐẬP	72

6.4.1	Mục đích của quan trắc đập	72

6.4.2	Các yếu tố cần tiến hành quan trắc	72

6.4.3	Yêu cầu quan trắc đập	72

6.4.4	Tổ chức công tác quan trắc đập	74

6.5	CHỈNH BIÊN TÀI LIỆU QUAN TRẮC	75

6.5.1	Quy định chung	75

6.5.2	Yêu cầu của công việc chỉnh biên	75

6.6	QUẢN LÝ THIẾT BỊ QUAN TRẮC	76

6.6.1	Lập hồ sơ thiết bị quan trắc	76

6.6.2	Lắp đặt các thiết bị quan trắc	76

6.6.3	Kiểm tra, kiểm định thiết bị	76

6.6.4	Duy tu, bảo dưỡng thiết bị quan trắc	76

6.7	HƯỚNG DẪN QUAN TRẮC AN TOÀN ĐẬP	77

CHƯƠNG VII - VẬN HÀNH HỒ CHỨA	78

7.1. ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA	78

7.1.1  Lý do phải điều chỉnh QTVH	78

7.1.2  Nguyên tắc điều chỉnh:	78

7.1.3 Các trường hợp điều chỉnh	78

7.2 	ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH NĂM.	79

7.2.1 Dự báo dòng chảy đến trong năm	79

7.2.2 Dự báo lượng nước yêu cầu	79

7.2.3 Tính toán cân bằng nước – lập quy trình tích và cấp nước hồ chứa.	80

7.3  ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH LŨ HỒ CHỨA	80

7.3.1. Dự báo lũ trong vận hành hồ chứa	80

7.3.2  Sơ đồ tính toán vận hành lũ hồ chứa	81

7.3.3. Lựa chọn mô hình toán trong tính toán dự báo lũ đến hồ	81

7.3.4 Tài liệu phục vụ cho tính toán điều chỉnh qui trình vận hành hồ chứa	82

7.3.4 Tính toán điều chỉnh quy trình vận hành xả lũ hồ chứa	82

7.4  VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XẢ THEO KẾT QUẢ DỰ BÁO DÒNG CHẢY ĐẾN	84

7.4.1 	Cống lấy nước	84

7.4.2 	Tràn xả lũ	84

7.5. VẬN HÀNH HỒ TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP	85

7.5.1  Khái niệm chung	85

7.5.2   Vận hành hồ trong tình trạng khẩn cấp	85

7.6  TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH ĐIỀU TIẾT VẬN HÀNH HỒ CHỨA	85

7.6.1. Trách nhiệm của chủ đập	85

7.6.2  Trách nhiệm của cán bộ tham gia vận hành đập	86

7.6.3  Ghi chép, lưu trữ số liệu	86

7.6.4  Tổng kết, rút kinh nghiệm	86

CHƯƠNG VIII - BẢO VỆ, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG ĐẬP	87

8.1	BẢO VỆ ĐẬP	87

8.1.1	Phạm vi bảo vệ đập	87

8.1.2	Phương án bảo vệ đập	87

8.2	KIỂM TRA ĐẬP	87

8.2.1	Trách nhiệm kiểm tra đập:	87

8.2.2	Lập Kế hoạch kiểm tra đập	87

8.2.3	Thực hiện kế hoạch kiểm tra	88

8.3	BẢO DƯỠNG ĐẬP	89

8.3.1	Trách nhiệm bảo dưỡng đập	89

8.3.2	Lập kế hoạch bảo dưỡng đập	89

8.3.3	Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng	90

8.4	LẬP BÁO CÁO AN TOÀN ĐẬP	90

CHƯƠNG IX - KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP	92

9.1	YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC CƠ SỞ ĐỂ KIỂM ĐỊNH ĐẬP	92

9.1.1	Yêu cầu chung	92

9.1.2	Cơ sở để kiểm định đập	92

9.2.1	Hồ sơ kiểm định đập	93

9.2	ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẬP	93

9.2.1	Đánh giá công tác vận hành hồ chứa	93

9.2.2	Đánh giá công tác vận hành các cửa van công trình	94

9.2.3	Đánh giá công tác quan trắc đập và các yếu tố khí tượng thủy văn	94

9.2.4	Đánh giá công tác Bảo vệ	94

9.2.5	Đánh giá công tác Kiểm tra đập	95

9.2.6	Đánh giá công tác duy tu, bảo dưỡng đập	95

9.2.7	Đánh giá công tác báo cáo hiện trạng an toàn đập	95

9.3	TÍNH TOÁN LŨ VÀ KIỂM TRA KHẢ NĂNG XẢ LŨ CỦA HỒ	95

9.3.1	Tính toán cập nhật lũ	95

9.3.2	Kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa	96

9.4	KIỂM TRA, ĐÁNH GIA CHẤT LƯỢNG VÀ SỰ AN TOÀN ĐẬP	97

9.4.1	Kiểm tra cao tọa độ mặt đập	97

9.4.2	Kiểm tra thấm	98

9.4.3	Kiểm tra, đánh giá hiện trạng đập đất đá	98

9.4.4	Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các kết cấu xây đúc	99

9.4.5	Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các kết cấu kim loại, các thiết bị	100

9.4.6	Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các hạng mục, thiết bị khác	100

9.4.7	Kiểm tra tình trạng sạt lở bờ và bồi lắng hồ chứa	100

9.5	ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO	101

9.5.1	Tổ chức PCLB	101

9.5.2	Kế hoạch PLCB hoặc EPP	102

9.5.3	Tình hình thực hiện các năm qua	102

9.5.4	Kết luận chung, tồn tại và các biện phán khắc phục	102

9.6	ĐÁNH GÍÁ CHUNG VỀ AN TOÀN ĐẬP	102

9.6.1	Đánh giá chung về tình trạng an toàn đập	102

9.6.2	Kết luận	102

9.6.3	Kiến nghị	103

CHƯƠNG X - KẾ HOẠCH SẴN SÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (EPP)	104

10.1	MỞ ĐẦU	104

10.1.1	Khái niệm về EPP	104

10.1.2	Mục đích của EPP	105

10.1.3	Nội dung, trách nhiệm, phạm vi lập và áp dụng EPP	105

10.1.4  Các công việc tiếp theo	106

10.1.5  Hồ sơ EPP	107

10.2	GIỚI THIỆU CHUNG	107

10.2.1	Các cơ sở pháp lý	107

10.2.2	Các tài liệu cơ bản cần thu thập, khảo sát	107

10.3	LẬP KẾ HOẠCH SẴN SÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (EPP)	108

10.3.1	Trách nhiệm thực hiện EPP	108

10.3.2	Phát hiện, đánh giá và phân loại khẩn cấp	114

10.3.3	Cơ chế và sơ đồ thông báo	120

10.3.4	Lập Bản đồ ngập lụt	125

10.3.5	Lập kế hoạch sơ tán (KHST)	133

10.3.6	Triển khai công tác chuẩn bị sẵn sàng:	135

10.4	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (ERP)	139

10.4.1	Phân loại ứng phó khẩn cấp	139

10.4.2	Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của chủ đập	141

10.4.3	Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của các cấp chính quyền, cơ quan ở hạ du	143

10.4.4	Mẫu ghi chép các hoạt động ứng phó khẩn cấp tại đập.	145

10.5	NỘI DUNG BÁO CÁO EPP	147

QUYỂN I	147

PHẦN 1:  GIỚI THIỆU CHUNG	147

Chương 1: CĂN CỨ ĐÊ LẬP EPP	147

1.1	Các cơ sở pháp lý	148

1.2	Các tài liệu cơ bản	148

Chương 2: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	148

2.1	Giới thiệu công trình	148

2.2	Tóm tắt đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực hạ du	148

2.3	Phạm vi nghiên cứu	148

2.4	Những việc cần triển khai tiếp	148

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẴN SÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (EPP)	148

Chương 3: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN EPP	148

3.1	Danh mục các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện EPP	148

3.2	Xác định trách nhiệm thực hiện EPP	148

3.3	Danh sách những người nắm giữ EPP	148

Chương 4: PHÁT HIỆN, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI KHẨN CẤP	148

4.1	Xác định tình huống khẩn cấp	148

4.2	Phát hiện tình huống khẩn cấp	148

4.3	Đánh giá và Phân loại khẩn cấp	148

Chương 5: CƠ CHẾ VÀ SƠ ĐỒ THÔNG BÁO	148

5.1	Cơ chế thông báo	148

5.2	Sơ đồ thông báo	148

5.3	Danh mục điện thoại liên lạc khẩn cấp	148

Chương 6: BẢN ĐỒ NGẬP LỤT	148

6.1	Lựa chọn kịch bản để lập bản đồ ngập lụt	149

6.2	Tóm tắt kết quả tính toán thủy lực	149

6.3	Các bản đồ ngập lụt	149

6.4	Kết quả lập bản đồ ngập lụt	149

Chương 7: KẾ HOẠCH SƠ TÁN (KHST)	149

7.1	Sự cần thiết của KHST	149

7.2	Lựa chọn kịch bản lập KHST	149

7.3	Các căn cứ để xây dựng KHST	149

7.4	Nội dung KHST	149

Chương 8: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG	149

8.1	Ban chỉ huy PCLB	149

8.2	Chủ đập	149

8.3	UBND các huyện, xã	149

8.4	Các cơ quan đơn vị ở khu vực hạ du (trình bầy lần lượt từng cơ quan, đơn vị)	149

PHẦN III: KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (ERP)	149

Chương 9: PHÂN LOẠI ỨNG PHÓ KHẨN CẤP	149

9.1	Báo động cấp 1	149

9.2	Báo động cấp 2	149

9.3	Báo động cấp 3	149

9.4	Báo động cấp 4	149

Chương 10: KẾ HOACH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CỦA CHỦ ĐẬP	149

10.1	Những công việc chủ đập thực hiện	150

10.2	Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của chủ đập	150

Chương 11: KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CƠ	150

11.1	Ban chỉ huy PCLB	150

11.2	UBND các huyện (lần lượt trình bầy cho từng huyện)	150

11.3	Các cơ quan đơn vị ở khu vực hạ du (trình bầy lần lượt từng cơ quan, đơn vị)	 ..
..	150

11.4	Mẫu ghi chép các hoạt động ứng phó khẩn cấp tại đập.	150

PHẦN IV: CÁC BẢNG BIỂU VÀ BẢN ĐỒ KÈM THEO TẬP I	150

CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ	150

1.	Danh sách những người nắm giữ EPP	150

2.	Danh bạ điện thoại liên lạc khẩn cấp (lập cho từng cấp báo động)	150

3.	Bảng phân loại khẩn cấp	150

4.	Các bảng liên quan đến Kế hoạch sơ tán:	150

5.	Các Sơ đồ	150

TẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT VÀ KẾ HOẠCH SƠ TÁN	151

1.	Tập Bản đồ ngập lụt bao gồm:	151

2.	Tập Bản đồ sơ tán cho từng phương án.	151

10.6	NỘI DUNG CÁC PHỤ LỤC	151

QUYỂN II - PHỤ LỤC EPP	151

PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN THỦY LỰC VÀ LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT	151

1.	TỔNG QUAN	151

1.1	Khái niệm và mục đích xây dựng bản đồ ngập lụt	151

1.2	Phạm vi nghiên cứu lập bản đồ ngập lụt	151

1.3	Các tài liệu cơ bản	151

1.4	Giới thiệu công trình	151

1.5	Đặc điểm tự nhiên và dân sinh xã hội khu vực nghiên cứu	151

1.6	Lựa chọn kịch bản để lập bản đồ ngập lụt	151

2.	TÍNH TOÁN THỦY LỰC	151

2.1	Sơ đồ mạng lưới tính toán thủy lực	152

2.2	Các tài liệu đầu vào	152

2.3	Tính toán điều tiết lũ hồ chứa	152

2.4	Tính toán bài toán vỡ đập	152

2.5	Tính toán thủy lực mạng lưới sông	152

3.	XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT	153

3.1	Cơ sở để xây dựng bản đồ ngập lụt	153

3.2	Phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt	153

3.3	Các bước xây dựng bản đồ ngập lụt	153

3.4	Xây dựng bản đồ ngập lụt theo các kịch bản	153

4.	ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO NGẬP LỤT	153

4.1	Các dữ liệu ban đầu	153

4.2	Phương pháp xác định mức độ thiệt hại cho từng kịch bản	153

4.3	Thống kê thiệt hại các kịch bản	153

5.	KẾ HOẠCH SƠ TÁN (KHST)	153

5.1	Sự cần thiết của KHST	153

5.2	Lựa chọn kịch bản lập KHST	153

5.3	Nội dung KHST	153

PHỤ LỤC 2 - CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN SỬ DỤNG ĐỂ LẬP EPP	153

1.	Tài liệu về công trình:	154

2.	Tài liệu về khu vực hạ du và lưu vực lân cận:	154

3.	Đề cương lập EPP đã được phê duyệt.	154

4.	Các văn bản làm việc:	154

PHỤ LỤC 3 - CÁC BẢNG BIỂU, BẢN ĐỒ KÈM THEO	154

1.	Các bảng biểu, sơ đồ	154

2.	Tập bản đồ ngập lụt và kế hoạch sơ tán	155

PHỤ LỤC THAM KHẢO ………………………….……………………………. 157

PHỤ LỤC 1:  PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG ĐẾN HỒ THEO TÀI LIỆU QUAN TRẮC TẠI HỒ	156

1.1.  Tính toán lưu lượng lũ đến hồ	157

1.2.  Tính toán lưu lượng đến hồ hàng năm	164

PHỤ LỤC 2:  TÍNH TOÁN MƯA VÀ LŨ LỚN NHẤT KHẢ NĂNG	165

2.1.  Khái niệm	165

2.2.  Tính mưa lớn năng pmp	165

2.3.  Phương pháp tính toán lũ lớn nhất khả năng (pmf)	166

PHỤ LỤC 3:  TÍNH TOÁN LŨ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG ĐƠN VỊ	168

3.1  Khái niệm về đường đơn vị	168

3.2   Tính quá trình lũ từ mưa tại tuyến hồ chứa khi đường đơn vị đã xác định	168

3.3.  Xác định đường đơn vị  u~t theo đường đơn vị tổng hợp không thứ nguyên scs
	168

3.4.  Tính quá trình lũ từ mưa tại tuyến hồ chứa khi đường đơn vị đã xác định	169

3.5.  Ví dụ tính toán xác định đường đơn vị  u~t theo đường đơn vị tổng hợp không thứ nguyên scs	170

PHỤ LỤC 4:  TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ THEO PHƯƠNG PHÁP LẶP TRỰC TIẾP	174

4.1. Tính toán điều tiết lũ cho hồ chứa đơn	174

4.2. Tính toán điều tiết lũ cho hệ thống hồ chứa bậc thang	174

4.3. Tính toán điều tiết lũ bằng mô hình hec-ressim	175

PHỤ LỤC 5 : KIỂM TRA, KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤN PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐẬP	178

5.1.  Mục đích	178

5.2.  Đối tượng và phạm vi	178

5.3.  Thời gian thực hiện	178

5.4.  Thành phần khối lượng của công tác khảo sát địa chất, địa chấn phục vụ kiểm định an toàn đập	179

5.5.  Nội dung (biện pháp) khảo sát địa chất, địa chấn phục vụ kiểm định an toàn đập	..
………………………………………………………………………………179

5.6.  Lập hồ sơ địa chất công trình phục vụ kiểm định an toàn đập	182

5.7   Đánh giá đập sau khi kiểm tra, khảo sát chi tiết	183

PHỤ LỤC 6: MẶT CẮT NGANG TRÀN TỰ VỠ	184

PHỤ LỤC 7: CÁC TÀI LIỆU VIỆN DẪN VÀ THAM KHẢO	185

# Footnotes

Nguồn: từ “Chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa nước của Bộ NN&PTNT”